Заполните, пожалуйста, те пункты, о которых у Вас есть информация.

Если предоставленной информации будет недостаточно, мы свяжемся с Вами дополнительно.

- Информация о Заказчике

| Наименование: |  |
| --- | --- |
| Должность: |  |
| ФИО: |  |
| Адрес: |  |
| Телефон: |  |
| Телефон моб.: |  |
| Факс: |  |
| E-mail: |  |
| Проектировщик (контактные данные): |  |
| Генподрядчик (контактные данные): |  |

- Информация об объекте

| Наименование объекта |  |  |
| --- | --- | --- |
| Местонахождение объекта |  |  |
| Состояние объекта |  | Новый проект Реконструкция объекта – увеличение производительности Реконструкция объекта – замена, модернизация, автоматизация Другое – |
| Источник водоснабжения |  | Скважина подземная Поверхностный река/озеро/ водохранилище/море Муниципальный водоканал Другое – |
| Тип объекта |  | Город Посёлок Многоквартирный дом Частный дом Дача Квартира Офис Школа, детский сад, больница и т.п. Гостиница, турбаза и т.п. Другое – |
| Наличие резервуаров у Заказчика | Исходной воды _____ м3 Очищенной воды _____ м3 |
| Размещение оборудования | Размеры площадки для монтажа водоподготовки: длина _____ м, ширина _____ м, высота ______ м |
| Наличие на объекте | Электроснабжение _____ Вольт _____ Ампер Сжатый воздух Канализация _____ мм |

- Параметры исходной воды

| Температура, ОС |  | Кальций, мг/л |  | Гидрокарбонаты, мг/л |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН |  | Магний, мг/л |  | Хлориды, мг/л |  |
| Жесткость общая, мг-экв/л |  | Натрий, мг/л |  | Сульфаты, мг/л |  |
| Щелочность общая, мг-экв/л |  | Калий, мг/л |  | Нитраты, мг/л |  |
| Общая минерализация, мг/л |  | Железо, мг/л |  | Силикаты, мг/л |  |
| Мутность, мг/л |  | Марганец, мг/л |  |  |  |
| Цветность, град |  | Медь, мг/л |  |  |  |
| Запах |  |  |  |  |  |
| Нефтепродукты, мг/л |  |  |  |  |  |
| Сероводород, мг/л |  |  |  |  |  |
| Окисляемость перм., мг/л |  |  |  |  |  |
| ХПК |  |  |  |  |  |
| БПК |  |  |  |  |  |

- Трубопровод исходной воды

| Диаметр условный, мм |  |
| --- | --- |
| Материал |  |
| Давление исх. воды, бар | от | до |

- Технические требования к оборудованию

| Суточное потребление воды |  | м³/сутки |
| --- | --- | --- |
| Рабочий расход воды |  | м³/час |
| Максимальный расход |  | м³/час |
| Требуемое давление очищенной воды |  | бар |

- Особые требования

| Резервуары для очищенной воды |  | м3 |
| --- | --- | --- |
| Насосная станция для очищенной воды |  | м3/час |
| Ограничения по площади размещения |  |  |
| Требования к материалам |  |  |
| Требования к резервированию оборудования |  |  |
| Ограничения по стокам от водоподготовки |  |  |
| Особые требования к качеству очищенной воды |  |  |

- Требования для блочно-модульного исполнения

| Расчётная зимняя температура, ОС |  |
| --- | --- |
| Отопление блок-модуля |  |
| Ограничения по габаритам |  |
| Цвет блок-модуля |  |
| Требования по диспетчеризации, АСУТП |  |

- Данные существующего фильтрационного оборудования, типы, марки, характеристики, состояние оборудования

- Дополнительная информация

| дата | подпись |
| --- | --- |